Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Ampelsteuerung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und testen.

Aufgabe:	Ampelsteuerung

Der Straßenverkehr an einem Fußgängerüberweg soll durch Verkehrsampeln gesteuert werden.

Die Funktionszusammenhänge sind in den folgenden Bildern erkennbar.

Beispielprogramm mit Zähler und Vergleicher für die AMPEL:

Ein Fußgängerüberweg soll durch eine Ampelanlage abgesichert werden.

Dabei soll tagsüber eine Steuerung für den Sachgerechten Ablauf sorgen.

(siehe Ablaufplan)

Durch eine Zeitschaltuhr 22-6h wird der Nachtbetrieb durch ein Blinkvorgang signalisiert, welcher den Autofahrer auf diesen Fußgängerübergang hinweisen soll.

Um für den Zähler einen Takt zu generieren aktivieren sie den HW Takt auf das MB100 über die Hardware - Konfiguration.

Der Takt für den Schrittgeber soll eine Periode von einer Sekunde erhalten.

Nachdem nun der Zähler zu zählen begonnen hat, müssen nach bestimmten Taktzyklen verschiedene Lampen (Ampel- Farben) zu leuchten beginnen. Andere hingegen sollen verlöschen. Dazu werden nun folgende Vergleiche programmiert. (siehe Ablaufplan)

Symbolik:

OB100

OB1

FC1

FC2

FC3

DB1