Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Stern-Dreieck-Anlauf mit

Schützüberwachung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan

und Anweisungsliste.

Steuerungsprogramme eingeben, in Betrieb

nehmen und testen.

Aufgabe

Der Steuerungsablauf für einen automatischen Stern-Dreieck-Anlauf von vier Drehstrom-Asynchronmotores soll mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung realisiert werden.

Erstellen Sie:	Symboltabelle, Funktionsplan oder Anweisungsliste

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse.

Symboltabelle:

Variabledeklaration im FC110