Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Stromstossschaltung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan

und Anweisungsliste.

Steuerungsprogramme eingeben, in Betrieb

nehmen und dokumentieren

Stromstossschaltung

LÖSUNG 1 mir SR

LÖSUNG 2 mit Zähler

LÖSUNG 3 mit SR Parametriert

LÖSUNG 4 mit XOR

Aufgabe

Erstellen Sie:	Symboltabelle, Funktionsplan verschiedener Stromstossschaltungen

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse und präsentieren Sie diese.

Funktionsbeschreibung Lösung 1

1. Schritt nach dem starten der CPU

2.Schritt nach dem einschalten

3. Schritt nach dem ausschalten

LÖSUNG 1

LÖSUNG 2

LÖSUNG 3

LÖSUNG 4

Lösung 4 parametriert: