Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Unterdruckregelung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan
		oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramm eingeben, in Betrieb

nehmen und testen.

Aufgabenbeschreibung:

Ein Ventilator soll permanent auf einen konstanten Unterdruck regeln.

Hie Abweichung (Hysterese) kann im SPS Programm vorgegeben werden.

Blockschaltbild:

Sollwert    w

EW0 = MD 74

Rückführgr. w

PEW 800

Stellgröße    y

PAW 820

Regeldifferenz

e = w – r

MD 58

Rückführgröße   r

MD50

FU

SPS

Regelgröße   x

Regelaufgabe:

Weicht die Regelgröße x für länger als 2 Sekunden vom Sollwert w ab wird durch Addition,- bzw. Subtraktion in der SPS die Stellgröße y über den FU an den Sollwert herangeführt.

Softwareaufbau:

| Sollwert w | EW 0 |  | MD74 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rückführgröße r | Analogeingang | PEW800 | MD50 |
| Stellgröße y | Analogausgang | PAW820 | MD74 |
| Zeitfilter | Nachstellzeit Tn | 2s | T1 |

Symbolik:

Programmstruktur:

Programmbeispiel: