Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Außenbeleuchtung über Zeitschaltuhr

Inkl. Visualisierung mit WinCC flexible

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und testen.

Aufgabe:	Erstellen Sie ein Programm welches eine Außenbeleuchtungsanlage

über eine Software Zeitschaltuhr steuert.

Beschreibung:

Es ist ein parametrierter FC4 zu erstellen in dem die entsprechenden Variablen wie STD_EIN, MIN_EIN, STD_AUS, MIN_AUS als Eingangsvariablen deklariert werden.

Weiter wird im FC4 über die Funktion „Uhrzeit lesen mit der SFC 1 "READ_CLK"“ die aktuelle Uhrzeit aus der CPU gelesen und im weiteren Programm mit den Eingangsvariablen zu vergleichen und entsprechend den Ausgang zu setzen oder löschen.

Im FC1 wird diese eigens erstellte Funktion Zeitschaltuhr aufgerufen und mit Zeitdaten entweder aus eine Visualisierung oder über eine manuelle Eingabe aus dem DB2 bestückt.

Des Weiteren soll die Einschaltdauer der Außenbeleuchtung über einen Betriebsstundenzähler FB6 erfasst werden.

Lösungsvorschlag:

Symbolik:

Programmstruktur:

OB1:

DB2 Datenspeicher für die Schaltzeiten:

DB6 Datenspeicher für die Betriebsstunden:

FC4 Zeitschaltuhr:

FB6 Betriebsstundenzähler:

FC1 Funktion:

Lösung mit WinCC flex Panel:

Verbindung S7 / Panel anlegen

Verbindungsvariablen anlegen:

Bild 1:

offline

online