Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Außenbeleuchtung über Zeitschaltuhr

Inkl. Visualisierung mit WinCC flexible

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und testen.

Aufgabe:	Erstellen Sie ein Programm  welches eine Produktionsanzeige

über eine Software montags um 8:30h einschaltet und freitags 16:30h

wieder ausschaltet.

Beschreibung:

Im OB 1 ist die aktuelle CPU Uhrzeit  und der Wochentag in den Datenbaustein 1 zu legen.

Weiter wird ein DB15 erstellt in dem die Zeiten und der Tag für die Schaltungen hinterlegt sind.

Im FC15 werden die Ein,- und Ausschaltzeiten verglichen und entsprechend der Ausgang für die Produktionsanzeige ein bzw. ausgeschaltet.

Des Weiteren soll beim restart der CPU die Produktionsanzeige immer ausgeschaltet werden.

Ein manuelles einschalten der Anzeige ist über den Eingang 0.0 und ein manuelles ausschalten über den Eingang 0.1 unabhängig von der Schaltzeit möglich.

Lösungsvorschlag:

Symbolik:

Programmstruktur:

OB1:

OB 100:

DB1 Datenspeicher für die CPU Zeit:

DB15 Datenspeicher für die Schaltzeiten:

FC15: