Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Zweipunktregler

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen der PLC Variablen

In Funktionsplan oder Anweisungsliste

ist das Steuerungsprogramme einzugeben in

Betrieb zu nehmen und zu dokumentieren

Aufgabe 1:	Der Zweipunktregler

1.	Programmieren Sie diesen Zweipunktregler für eine einfache Raumheizung.

- Am Analogeingang 0, PEW800 wird der Sollwert einglesen und normiert.

- Am Analogeingang 1, PEW802 wird der Istwert „Raumtemperatur“ in die Steuerung eingelesen und normiert.

- Über das Merkerwort MW10 wird die Hysterese der Regelstrecke eingestellt.

- Mit dem Digitaleingang E0.0 wird die Heizung EIN bzw. AUS geschaltet.

- Alle Programmfunktionern werden im FC1 programmiert

- Der Zweipunktregler wird im FC2 programmiert

- Es ist der Datenbaustein 1 für den Sollwert, Istwert und die Hysterese im Real Format vozubereiten

Aufgabe 2: Erweiterung

Nach dem dieser Regler programmiert und geteste wurde, deklarieren Sie

den Regler im FC2.

Der FC2 wird im FC 1 aufgerufen und den Prozessvariablen bestückt.

Regelschema:

AUS

EIN

Istwert

PEW 800

Hysterese

EB 1

Hysterese

EB 1

Heizung

A 4.0

Aufgabe 1 programmieren des Heizungsreglers:

OB1 Programmorganisation:

FC2 Regler:

FC1 Perepheriewerte einlesen und normieren, Aufruf des Reglers:

Aufgabe 2 deklarieren Sie den Regelbausteines FC2:

OB1 Programmorganisation:

FC2 Regler:

FC1 Perepheriewerte einlesen und normieren, Aufruf des Reglers: